Izgradnja vodovodne mreže

u naselju Donji Kneginec,

Poduzetnička zona Kneginec - Sjeveroistok

Opis projekta vodovodne mreže:

- projektirana je izgradnja vodovodne mreže na području naselja Donji Kneginec, Poduzetnička zona Kneginec - Sjeveroistok;

- ukupna duljina projektirane izgradnje cjevovoda vodovodne mreže iznosi 330,00 m';

- projektirana vodovodna mreža izvodi se spojem na postojeću vodovodnu mrežu od PE-HD cijevi DN 160 mm;

- izgradnja projektirane vodovodne mreže predviđa se od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 160 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 330,00 m'.